+1 ку всем

+2 на каждом крупном заводе или предприятии всегда есть огромное количество разнообразных средств измерения. с ними работают метрологи, занимаются их учётом, поверкой и поиском. в связи с тем, что приборов на предприятии большое количество возникает проблема трудоёмкости их поиска. необходимо заменить существующий сейчас ручной поиск на что-то более автоматизированное

+3 сейчас метрологу или инженеру приходиться искать информацию среди 50000 приборов в базе данных, просматривать большое количество описаний типов средств измерений и сравнивать всё это вручную, чтобы упростить этот процесс необходимо разработать автоматизированную систему

+4 целью моей работы является разработка вопростно-ответной RAG-системы для автоматизированного подбора средств измерений по запросам метрологов и инженеров на основе описаний типов, загруженных в базу знаний, и сведений из внутренней базы данных предприятия

+5 для разработки с отделом метрологии были обговорены функциональные требования. система должна производить поиск по заданному параметру, заданному режиму работы (выдать или измерить) и заданным физическим величинам. также должна быть возможность указания допустимой погрешности. В ответе система должна указать найденный прибор, его технические и метрологические характеристики, место расположения и исходный пдф документ с описанием

+6 перед разработкой я просмотрел уже готовые RAG-решения, представленные на рынке: glean, microsoft copilot c azure ai search, amazon q business, vectara. но все эти решения не подходят предприятию из-за привязки к внешнему облаку и высокой цены лицензий. поэтому было принято решение разрабатывать собственную RAG-систему, с ориентированностью на метрологию

+7 на слайде представлена общая схема системы. она имеет клиент-серверную архитектуру, но вся основная работа будет происходить на сервере. серверная часть состоит из клиентского модуля, который будет обрабатывать пользовательский запрос и производить поиск, и модуля загрузки документов, который будет пополнять базу знаний

+8 на этом слайде приведена архитектура серверной части. она включает в себя REST API для общения с фронтендом, и сервис работы с пользовательским запросом, который будет связываться с векторным хранилищем, базой данных предприятия, и локальной языковой моделью

+9 для реализации описанного ранее, необходимо было выбрать подходящие инструменты разработки. для серверной части был выбран Питон с фреймворком Фласк, эта связка отлично работает с языковыми моделями и позволяет легко связать фронтенд и бэкенд. для клиента выбран JS и Реакт, которые не требуют больших усилий для написание небольшого одностраничного приложения. остальные технологии уже используются на предприятии и поэтому их выбирать не пришлось. векторное хранилище – qdrant. база данных – MSSQL. технология развертывания – Docker

+10 здесь представлена схема модуля загрузки документов. далее рассмотрим его детальнее

+11 документ распознаётся в текст

+12 текст делится на чанки

+13 чанки преобразуются в эмбеддинги

+14 эмбеддинги, тип средства измерения и текст чанка загружаются в Qdrant, векторное хранилище

+15 вот так работает поисковой модуль. фронтенд передаёт заполненные поля, они превращаются в текстовый запрос, производиться поиск в векторном хранилище, полученные результаты ещё раз сортируются, дополняются информацией из базы данных, проходят финальное подтверждение и отдаются обратно на фронтенд

+16 выбираем необходимый параметр

+17 выбираем режим работы

+18 выбираем физические величины

+19 при необходимости указываем погрешность

+20 вот так выглядит сформированный ответ;

при нажатии на "Тип СИ" открывается соответствующий пдф документ;

при нажатии на "Места" можно увидеть, где, в каком состоянии и количестве находится данный прибор;

нажатие на "Текст" открывает текст чанка по которому нашёлся этот прибор. это сделано по просьбам пользователей для возможности уточнения ответа

+21 так открывается документ

+22 по итогам разработки RAG-система соответствует всем требованиям: производит поиск средств измерения по внутренним документам предприятия с возможностью указания режима работы прибора и погрешности, выводит дополнительную информацию о приборе и выдаёт исходный документ

+23 тем самым я выполнил поставленную перед собой цель: разработал RAG-систему соответствующую требованиям отдела метрологии и ускорил работу метрологов и инженеров на предприятии